## Sheet1
Datamarine S100KL Transducer Calibration
|  |  | Pulses/sec | Pulses/(10 sec) | Pulses/min | feet/min | feet/hr | Knots
Cup Radius | 0.756 | inches | 1 | 10 | 60 | 23.7504 | 1425.0264 | 0.034529
Cup Diameter | 1.512 | inches | 2 | 20 | 120 | 47.5009 | 2850.0529 | 0.26906
Cup Circumference | 4.7501 | inches | 3 | 30 | 180 | 71.2513 | 4275.0793 | 0.50359
Cup Circumference | 0.39584 | feet | 4 | 40 | 240 | 95.0018 | 5700.1057 | 0.73812
Pulses/Revolution | 6 |  | 5 | 50 | 300 | 118.7522 | 7125.1321 | 0.97265
|  |  | 6 | 60 | 360 | 142.5026 | 8550.1586 | 1.2072
Boat Offset for Calibration | -0.2 | knots | 7 | 70 | 420 | 166.2531 | 9975.185 | 1.4417
|  |  | 8 | 80 | 480 | 190.0035 | 11400.2114 | 1.6762
|  |  | 9 | 90 | 540 | 213.754 | 12825.2378 | 1.9108
|  |  | 10 | 100 | 600 | 237.5044 | 14250.2643 | 2.1453
|  |  | 11 | 110 | 660 | 261.2548 | 15675.2907 | 2.3798
|  |  | 12 | 120 | 720 | 285.0053 | 17100.3171 | 2.6143
|  |  | 13 | 130 | 780 | 308.7557 | 18525.3436 | 2.8489
|  |  | 14 | 140 | 840 | 332.5062 | 19950.37 | 3.0834
|  |  | 15 | 150 | 900 | 356.2566 | 21375.3964 | 3.3179
|  |  | 16 | 160 | 960 | 380.007 | 22800.4228 | 3.5525
|  |  | 17 | 170 | 1020 | 403.7575 | 24225.4493 | 3.787
|  |  | 18 | 180 | 1080 | 427.5079 | 25650.4757 | 4.0215
|  |  | 19 | 190 | 1140 | 451.2584 | 27075.5021 | 4.2561
|  |  | 20 | 200 | 1200 | 475.0088 | 28500.5286 | 4.4906
|  |  | 21 | 210 | 1260 | 498.7592 | 29925.555 | 4.7251
|  |  | 22 | 220 | 1320 | 522.5097 | 31350.5814 | 4.9596
|  |  | 23 | 230 | 1380 | 546.2601 | 32775.6078 | 5.1942
|  |  | 24 | 240 | 1440 | 570.0106 | 34200.6343 | 5.4287
|  |  | 25 | 250 | 1500 | 593.761 | 35625.6607 | 5.6632
|  |  | 26 | 260 | 1560 | 617.5115 | 37050.6871 | 5.8978
|  |  | 27 | 270 | 1620 | 641.2619 | 38475.7135 | 6.1323
|  |  | 28 | 280 | 1680 | 665.0123 | 39900.74 | 6.3668
|  |  | 29 | 290 | 1740 | 688.7628 | 41325.7664 | 6.6013
|  |  | 30 | 300 | 1800 | 712.5132 | 42750.7928 | 6.8359
|  |  | 31 | 310 | 1860 | 736.2637 | 44175.8193 | 7.0704
|  |  | 32 | 320 | 1920 | 760.0141 | 45600.8457 | 7.3049
|  |  | 33 | 330 | 1980 | 783.7645 | 47025.8721 | 7.5395
|  |  | 34 | 340 | 2040 | 807.515 | 48450.8985 | 7.774
|  |  | 35 | 350 | 2100 | 831.2654 | 49875.925 | 8.0085
|  |  | 36 | 360 | 2160 | 855.0159 | 51300.9514 | 8.243